## Slide 1
PORTIQUE DE RIVE
Scénario : Jean-Pierre Muzeau Mise sous forme PowerPoint : Annelise Chopin (CUST - Promo 2003) et Jean-Pierre Muzeau
Départ
SteelCUST

## Slide 2
Indiquer les trois éléments qui assurent l’équilibre des portiques de rive dans le sens longitudinal
Sens longitudinal
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur les bonnes réponses
Arrière

## Slide 3
Sens longitudinal
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur la bonne réponse
RÉPONSE CORRECTE
Deux autres éléments assurent l’équilibre des portiques de rive dans le sens longitudinal

## Slide 4
Sens longitudinal
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur la bonne réponse
RÉPONSE CORRECTE
Deux autres éléments assurent l’équilibre des portiques de rive dans le sens longitudinal

## Slide 5
Sens longitudinal
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur la bonne réponse
RÉPONSE CORRECTE
Deux autres éléments assurent l’équilibre des portiques de rive dans le sens longitudinal

## Slide 6
Sens longitudinal
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur la bonne réponse
BONNE RÉPONSE
Un autre élément assure l’équilibre des portiques de rive dans le sens longitudinal

## Slide 7
Sens longitudinal
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur la bonne réponse
BONNE RÉPONSE
Un autre élément assure l’équilibre des portiques de rive dans le sens longitudinal

## Slide 8
Sens longitudinal
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur la bonne réponse
BONNE RÉPONSE
Un autre élément assure l’équilibre des portiques de rive dans le sens longitudinal

## Slide 9
Sens longitudinal
Suivant
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
BONNE RÉPONSE
Ces trois éléments assurent l’équilibre des portiques de rive dans le sens longitudinal

## Slide 10
Deux éléments assurent l’équilibre des portiques de rive dans le sens transversal. Lesquels ?
Sens
transversal
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Arrière
Cliquer sur les bonnes réponses

## Slide 11
Sens
transversal
Suivant
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur la bonne réponse
RÉPONSE CORRECTE
Un autre élément assure l’équilibre des portiques de rive dans le sens transversal

## Slide 12
Sens
transversal
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur la bonne réponse
RÉPONSE CORRECTE
Un autre élément assure l’équilibre des portiques de rive dans le sens transversal

## Slide 13
Sens
transversal
Suivant
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
BONNE RÉPONSE
Ces deux éléments assurent l’équilibre des portiques de rive dans le sens transversal

## Slide 14
Quatre éléments sont supportés, pour partie, par les portiques de rive. Lesquels ?
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur les bonnes réponses
Arrière

## Slide 15
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Quels sont les trois autres éléments supportés par les portiques de rive ?
RÉPONSE CORRECTE
Portique courant
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur les bonnes réponses

## Slide 16
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Portique courant
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur les bonnes réponses
Quels sont les trois autres éléments supportés par les portiques de rive ?
RÉPONSE CORRECTE

## Slide 17
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Portique courant
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur les bonnes réponses
Quels sont les trois autres éléments supportés par les portiques de rive ?
RÉPONSE CORRECTE

## Slide 18
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Portique courant
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur les bonnes réponses
Quels sont les trois autres éléments supportés par les portiques de rive ?
RÉPONSE CORRECTE

## Slide 19
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Portique courant
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur les bonnes réponses
Quels sont les deux autres éléments supportés par les portiques de rive ?
BIEN

## Slide 20
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Portique courant
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur les bonnes réponses
Quels sont les deux autres éléments supportés par les portiques de rive ?
BIEN

## Slide 21
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Portique courant
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur les bonnes réponses
Quels sont les deux autres éléments supportés par les portiques de rive ?
BIEN

## Slide 22
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Portique courant
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur les bonnes réponses
Quels sont les deux autres éléments supportés par les portiques de rive ?
BIEN

## Slide 23
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Portique courant
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur les bonnes réponses
Quels sont les deux autres éléments supportés par les portiques de rive ?
BIEN

## Slide 24
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Portique courant
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Cliquer sur les bonnes réponses
Quels sont les deux autres éléments supportés par les portiques de rive ?
BIEN

## Slide 25
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Cliquer sur la bonne réponse
Portique courant
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Quel est le dernier élément supporté par les portiques de rive ?
OUI

## Slide 26
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Cliquer sur la bonne réponse
Portique courant
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Quel est le dernier élément supporté par les portiques de rive ?
OUI

## Slide 27
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Cliquer sur la bonne réponse
Portique courant
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Quel est le dernier élément supporté par les portiques de rive ?
OUI

## Slide 28
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Cliquer sur la bonne réponse
Portique courant
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Quel est le dernier élément supporté par les portiques de rive ?
OUI

## Slide 29
Portique courant
Panne sablière
Panne faîtière
Panne courante
Lisse de bardage
Potelet
Palée de stabilité
Poutre au vent
Fondations
Portique de rive
Bardage couverture
Suivant
Ces quatre éléments sont supportés par les portiques de rive
BONNE RÉPONSE

## Slide 30
Vent transversal
Arrière
VRAI
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse
Quelles sont, en général, les charges reprises par un portique de rive ?
Vent transversal
Vent longitudinal

## Slide 31
Vent transversal
Vent longitudinal
VRAI
VRAI
FAUX
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse
Quelles sont, en général, les charges reprises par un portique de rive ?
Vent transversal
Vent longitudinal

## Slide 32
Vent transversal
Vent longitudinal
Neige
VRAI
VRAI
FAUX
FAUX
VRAI
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse
Quelles sont, en général, les charges reprises par un portique de rive ?

## Slide 33
Vent transversal
Charges permanentes
Vent longitudinal
Neige
VRAI
VRAI
FAUX
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse
Quelles sont, en général, les charges reprises par un portique de rive ?

## Slide 34
Vent transversal
Charges permanentes
Neige
VRAI
VRAI
VRAI
Suivant
Vent transversal
En général, les charges reprises par un portique de rive sont :
BIEN !

## Slide 35
Quelle est la la zone d’action d’un portique de rive ?
1
2
3
4
Cliquer sur la bonne réponse
3
1
2
4

## Slide 36
RÉPONSE CORRECTE
La surface reprise par un portique de rive est la n°1.
1
Suivant

## Slide 37
Modélisation d’un portique de rive
Portique de rive
Un portique de rive doit équilibrer des charges dans le sens longitudinal
VRAI
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse
Arrière
Sens longitudinal

## Slide 38
Un portique de rive doit équilibrer des charges dans le sens transversal
VRAI
FAUX
Un portique de rive doit équilibrer des charges dans le sens longitudinal
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse
Modélisation d’un portique de rive
Sens transversal

## Slide 39
Un portique de rive doit équilibrer des charges dans le sens transversal
Un portique de rive doit équilibrer des charges dans le sens vertical
VRAI
VRAI
FAUX
Un portique de rive doit équilibrer des charges dans le sens longitudinal
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse
Modélisation d’un portique de rive
Sens vertical

## Slide 40
Suivant
Un portique de rive doit équilibrer des charges dans le sens transversal
Un portique de rive doit équilibrer des charges dans le sens vertical
VRAI
VRAI
Un portique de rive doit équilibrer des charges dans le sens longitudinal
FAUX
Modélisation d’un portique de rive
Sens transversal
Sens longitudinal
Sens vertical

## Slide 41
VENT
VENT
CHARGES PERMANENTES
NEIGE
VENT
Comme un portique courant, un portique de rive est chargé uniquement dans son plan.
Attention !
Un portique de rive est chargé dans son plan
Les actions longitudinales sont reprises par la poutre au vent et les contreventements.
Suivant

## Slide 42
A
Schémas statiques d’un portique de rive
VRAI
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse
Le schéma A n’est pas stable

## Slide 43
A
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse
Schémas statiques d’un portique de rive
Le schéma A est isostatique
Le schéma A n’est pas stable

## Slide 44
B
A
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse
Schémas statiques d’un portique de rive
Le schéma B est hyperstatique de degré 2
Le schéma A est isostatique
Le schéma A n’est pas stable

## Slide 45
B
A
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse
Schémas statiques d’un portique de rive
Le schéma B est hyperstatique de degré 2
Le schéma B est hyperstatique de degré 1
Le schéma A est isostatique
Le schéma A n’est pas stable

## Slide 46
B
A
C
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse
Schémas statiques d’un portique de rive
Le schéma B est hyperstatique de degré 2
Le schéma B est hyperstatique de degré 1
Le schéma C est isostatique
Le schéma A est isostatique
Le schéma A n’est pas stable

## Slide 47
B
A
C
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse
Schémas statiques d’un portique de rive
Le schéma B est hyperstatique de degré 2
Le schéma B est hyperstatique de degré 1
Le schéma C est isostatique
Le schéma C est hyperstatique de degré 2
Le schéma A est isostatique
Le schéma A n’est pas stable

## Slide 48
B
D
A
C
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse
Schémas statiques d’un portique de rive
Le schéma B est hyperstatique de degré 2
Le schéma B est hyperstatique de degré 1
Le schéma C est isostatique
Le schéma C est hyperstatique de degré 2
Le schéma D est hyperstatique de degré 1
Le schéma A est isostatique
Le schéma A n’est pas stable

## Slide 49
B
D
A
C
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Cliquer sur la bonne réponse
Schémas statiques d’un portique de rive
Le schéma B est hyperstatique de degré 2
Le schéma B est hyperstatique de degré 1
Le schéma C est isostatique
Le schéma C est hyperstatique de degré 2
Le schéma D est hyperstatique de degré 1
Le schéma D est hyperstatique de degré 3
Le schéma A est isostatique
Le schéma A n’est pas stable

## Slide 50
B
D
A
C
Le schéma B est hyperstatique de degré 2
Le schéma B est hyperstatique de degré 1
Le schéma C est isostatique
Le schéma C est hyperstatique de degré 2
Le schéma D est hyperstatique de degré 1
Le schéma D est hyperstatique de degré 3
VRAI
FAUX
Le schéma A est isostatique
Le schéma A n’est pas stable
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
Suivant
Schémas statiques d’un portique de rive

## Slide 51
B
D
A
C
Suivant
VRAI
VRAI
VRAI
VRAI
Schémas statiques d’un portique de rive
Le schéma B est hyperstatique de degré 1
Le schéma C est hyperstatique de degré 2
Le schéma D est hyperstatique de degré 3
Le schéma A est isostatique

## Slide 52
Arrière
Arrêt de SteelCUST
Retour au menu général
Fin de ce module